АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной частью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  270843.04 (08.01.18) Электромонтажник электрических сетей и  электрооборудования,  входящей в состав укрупненной группы профессий 270000 Архитектура и строительство по направлению подготовки 270800 Строительство.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять расчёты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трёхфазного тока;

- производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру точности измерения;

- подключать измерительные приборы в электрическую цепь;

- подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь;

- определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе;

- подключать различных типов электродвигатели к электрической сети;

- подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию;

- производить выбор и расчёт параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования;

- идентифицировать полупроводниковые приборы;

- определять исправность полупроводниковых приборов;

- читать несложные электронные схемы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные законы электротехники;

- параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений;

- элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики;

- свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы;

- основные системы электроизмерительных приборов, их параметры;

- принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления;

- устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппаратов управления и защиты;

- принципы энергосбережения промышленных предприятий и жилых зданий;

- применение электроэнергии в промышленности.

Формируемые компетенции: ОК 1 – 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.6

4. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1.Электрические и магнитные цепи

Тема 1.1.Электрические цепи постоянного тока.

Тема 1.2.Магнитные цепи.

Тема 1.3.Электрические цепи переменного тока.

Раздел 2.Электротехнические устройства

Тема 2.1.Электроизмерительные приборы и электротехнические измерения.

Тема 2.2.Трансформаторы

Тема 2.3.Электрические машины.