АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая технология электромонтажных работ

1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 270843.04 (08.01.18) Электромонтажник электрических сетей и  электрооборудования,  входящей в состав укрупненной группы профессий 270000 Архитектура и строительство по направлению подготовки 270800 Строительство.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строительства.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы;

- принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами;

- производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием;

- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции;

- выполнять сверлильные и пробивные работы;

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами;

- производить несложные электро- и газосварочные работы;

- производить монтаж заземляющих устройств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ;

- правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов;

- назначение и устройство кабельных изделий;

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;

- общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании;

- слесарные работы, такелажные и стропальные работы;

- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование;

- техническую документацию на электромонтажные работы

Коды общих и профессиональных компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ОК 1 – 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.6

4. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Организация электромонтажных работ

Тема 1.1.Производство, передача и распределение электроэнергии.

Тема 1. 2.Структура управления,  организации и подготовки строительно-монтажных работ

Раздел 2.Слесарное дело

Тема 2.1.Организация слесарных работ

Тема 2.2.Общеслесарные работы

Раздел 3.Электромонтажные и общестроительные механизмы, инструменты, изделия и приспособления, используемые при производстве электромонтажных работ

Тема 3.1Электромонтажные материалы и изделия

Тема 3.2Механизмы, инструменты и приспособления

Раздел 4.Электро- и газосварка

Тема 4.1Электрическая сварка

Тема 4.2Газовая сварка

Раздел 5.Такелажные и стропальные работы

Тема 5.1Грузоподъемные краны и устройства

Тема 5.2Устройства и механизмы для стропальных и такелажных работ

Раздел 6.Монтаж устройств защитного заземления

Тема 6.1Наружный контур заземления

Тема 6.2Внутренний контур заземления