АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 270843.04 (08.01.18) Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, входящей в укрупненную группу 270000 Архитектура и строительство, 270800 Строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

Область профессиональной деятельности выпускников: электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-электрические провода и кабели;

-установочные изделия;

-электромонтажные инструменты и механизмы;

-коммутационные аппараты;

-осветительное оборудование;

-распределительные устройства;

-приборы и аппараты дистанционного, автоматического и

-телемеханического управления, регулирования и контроля;

-устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики;

-электроизмерительные приборы;

-источники оперативного тока;

-электрические схемы.

Обучающийся по профессии электромонтажник электрических сетей и электрооборудования готовится к следующему виду деятельности:

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов            (кроме проводок во взрывоопасных зонах).

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные  электроустановочные изделия и аппараты.

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области электромонтажа, при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах;

- выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;

- демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

уметь:

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- производить измерение параметров электрических цепей;

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

- производить расчет и выбор устройств защиты;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

- пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

- находить место повреждения электропроводки;

- определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и

оборудования, либо их замену;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;

знать:

- типы электропроводок и технологию их выполнения;

- схемы управления электрическим освещением;

- организацию освещения жилых, административных и общественных зданий;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий,

других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

- правила заземления и зануления осветительных приборов;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- приборы для измерения параметров электрической сети;

- порядок сдачи-приемки осветительной сети;

- типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

- методы и технические средства нахождения места повреждения

электропроводки;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования.

3. Содержание МДК.01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

Раздел 1. Монтаж светильников, электроустановочных  изделий и аппаратов.

Тема 1.1.Источники света осветительных электроустановок.

Тема 1.2. Светильники.

Тема 1.3. Устройства для присоединения ОЭУ.

Тема 1.4. Распределительные устройства ОЭУ

Раздел 2.  Монтаж электропроводок.

Тема 2.1.  Технология монтажа электропроводок.

Раздел 3. Контроль качества монтажа электропроводок.

Тема 3.1.  Организация контроля качества и приемка выполненных работ.

Раздел 4. Ремонт осветительных сетей и оборудования.

Тема 4.1. Повреждения электропроводок

Тема 4.2. Ремонт электропроводок